Приложение

к распоряжению

администрации города Азова

от 08.11.2010 № 424

Долгосрочная целевая программа

«Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города

Азова в 2011-2014 годах»

ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы

«Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города

Азова в 2011-2014 годах»

| Наименование Программы |  | - Долгосрочная целевая программа «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах» |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы Инициатор разработки Программы |  | - 16.06.2010 - администрация города Азова |
| Заказчик Программы |  | - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова |
| Разработчики Программы |  | - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова; Муниципальное автономное учреждение г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» |
| Цель Программы Задачи Программы |  | - увеличение доли фактически освещенных улиц в общей протяженности в целях улучшения условий проживания жителей города Азова - замена пришедших в негодность сетей, морально и технически устаревшего оборудования; - максимальное увеличение зоны освещения, в том числе удаленных улиц и переулков города; - организация автоматического управления системами наружного освещения города; - внедрение современных, экологически безопасных осветительных приборов и источников света, обладающих более высокими технико-экономическими показателями |
| Сроки реализации Программы |  | - 2011 – 2014 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы |  | - Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия программы: - реконструкция и строительство систем наружного освещения |
| Исполнители Программы и основных мероприятий |  | - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова; Муниципальное автономное учреждение г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» |
| Объемы и источники финансирования |  | - Общий объем финансирования Программы составляет 73957,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год- 12128,3 тыс. рублей; 2012 год - 17924,8 тыс. рублей; 2013 год - 25844,7 тыс. рублей; 2014 год - 18059,7 тыс. рублей. Источник финансирования: бюджет города Азова. В течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |  | - реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: - экономия электроэнергии от применения энергосберегающих ламп составит - 2368,8 тыс. кВт/час (расчет ожидаемого экономического эффекта приведен в приложении № 1 к Программе); - освещенность улиц и площадей города составит 81% |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы |  | - контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация города Азова в соответствии с ее полномочиями; - организация управления Программы осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Сети наружного освещения города Азова построены более 50 лет назад и работают сверх нормативного срока более 20-25 лет. Формирование целевой Программы обусловлено:

- неудовлетворительным техническим состоянием сетей наружного освещения, высоким уровнем их износа, высокой аварийностью;

- постоянной угрозой поражения электрическим током населения при обрывах проводов;

- большим наличием устаревших типов светильников с энергоемкими лампами накаливания 500, 250 Вт.;

- морально и физически устаревшими схемами управления работы сетей наружного освещения;

- недостаточным освещением проезжей части дорог согласно существующим нормам;

- недофинансированием из бюджета города средств на ремонтно-восстановительные работы и капитальный ремонт в течение ряда лет.

В связи с невозможностью решения вопроса в порядке текущей  деятельности на основании вышеизложенного и в целях обеспечения  освещенности улиц и проезжей части дорог города необходимо использование программно-целевого метода решения данной проблемы.

Раздел 2. Цели и основные задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Основной целью Программы является увеличение доли фактически освещенных улиц в общей протяженности в целях улучшения условий проживания жителей города Азова.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- заменить, пришедшие в негодность сети, морально и технически устаревшее оборудование;

- максимально увеличить зоны освещения, в том числе удаленных улиц и переулков города;

- организовать автоматическое управление системами наружного освещения города;

- внедрить современные, экологически безопасные осветительные приборы и источники света, обладающие более высокими технико-экономическими показателями.

Раздел 3. Система программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | всего | наименования показателя | ед. измерения | базовое значе-ние | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | целевое значе-ние |
| Строительство и реконструкция систем наружного освещения с применением энергосберегающих технологий | Управление ЖКХ г. Азова; МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | 2011 – 2014 годы | 12 128,3 | 17 924,8 | 25 844,7 | 18 059,7 | 73 957,5 | Экономия электроэнергии | тыс. кВт/час | - | 293,0 | 646,7 | 790,4 | 638,7 | 2368,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Освещенность улиц и площадей | % | 35 | 45 | 59 | 71 | 81 | 81 |
| Всего по Программе по источникам финансирования, в том числе: |  |  | 12 128,3 | 17 924,8 | 25 844,7 | 18 059,7 | 73 957,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города |  |  | 12 128,3 | 17 924,8 | 25 844,7 | 18 059,7 | 73 957,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данные по объектам и объемам реконструкции существующих линий и строительству новых линий указаны в приложении № 2 к Программе.

Раздел 4. Механизм реализации Программы и ресурсное обеспечение

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. Реализация Программы осуществляется МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ».

Механизм реализации Программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения предусмотренных Программой работ.

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией города Азова Ростовской области.

Информацию о ходе выполнения Программы за каждый квартал текущего финансового года и отчет о выполнении Программы за прошедший финансовый год Муниципальное автономное учреждение г. Азова «Департамент ЖКХ» предоставляет в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова, которое впоследствии предоставляет отчет в экономический отдел администрации города Азова, согласованный с финансовым управлением администрации г. Азова в соответствии с главой 6 распоряжения мэра города от 29.12.2008 № 478 «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, порядка оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ».

Раздел 5. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации   Программы

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- экономия электроэнергии за счет замены устаревших типов светильников с энергоемкими лампами 500 и 250 Вт на энергосберегающие;

- реконструкция 65,3 км существующих и строительство новых систем наружного освещения города- 86,1 км;

- протяженность сетей уличного освещения возрастет до 151,4 км, при протяженности уличных дорог города – 186,6 км (освещенность улиц  составит 81 %);

- приведение в соответствии с нормативными актами уровня освещенности улиц, дорог, парков, площадей и скверов города;

- обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания жителей и движения автотранспорта;

- улучшение эстетического облика улиц, площадей, скверов;

- возможность полного учета потребляемой электроэнергии сетями наружного освещения;

- возможность контролировать и регулировать работу системы наружного освещения городской диспетчерской службой Муниципального автономного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ»;

- снижение криминогенной обстановки в вечернее и ночное время на территории города;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Управляющий делами                                          В.А. Пшеничный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                М.А. Попова

Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах»

Расчет ожидаемого экономического эффекта

| Наименование показателя | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т - время работы СНО (год) час | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 |
| К - количество светильников (в соответствии с Программой) шт. | 367 | 810 | 990 | 800 | 2967 |
| М1 - мощность светильника (до реконструкции) кВт | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| М2 - мощность светильника (после реконструкции) кВт | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| И1- итого = Т*К*М1 кВт/час | 512772,4 | 1131732,0 | 1383228,0 | 1117760,0 | 4145492,4 |
| И2- итого = Т*К*М2 кВт/час | 219759,6 | 485028,0 | 592812,0 | 479040,0 | 1776639,6 |
| Экономия = И1-И2 кВт/час | 293012,8 | 646704,0 | 790416,0 | 638720,0 | 2368852,8 |

Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах»

Перечень объектов, подлежащих строительству и реконструкции в 2011-2014 годах

| № | ТП-№ | Наименование объекта | Количество опор | Количество светильников | Длина сетей (метр) | Стоимость работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-2,21 | Реконструкция существующих линий: ул. Измайлова от ул. Московской до ул. Привокзальной | 40 | 40 | 1275 | 1492,0 |
| 2 | ТП-102,128 | Реконструкция существующих линий: ул. Азовская | 96 | 96 | 3032 | 2500,0 |
| 3 | РП-2 | Реконструкция существующих линий: ул. Ленина от пер. Павлова до пер. Маяковского. Строительство новых линий: ул. Ленинградская от пер. Маяковского до пер. Павлова, ул. Толстого от пер. Маяковского до пер. Павлова, ул. Тимирязева от ул. Московской до ул. Мира, пер. Мичурина от ул. Московской до ул. Мира, пер. Павлова от ул. Московской до ул. Мира | 165 | 200 | 4950 | 3391,7 |
| 4 | РП-3 | Реконструкция существующих линий: пер. Черноморский от ул. Украинской до ул. Севастопольской, ул. Григория Мирошниченко от пер. Некрасова до пер. Черноморского, пер. Некрасова от ул. Инзенской до ул. Григория Мирошниченко, ул. Севастопольская от пер. Некрасова до пер. Черноморского. Строительство новых линий: ул. Куйбышева от пер. Куникова до пер. Черноморского, пер. Некрасова от ул. Куйбышева до ул. Григория Мирошниченко, ул. Григория Мирошниченко от пер. Куникова до пер. Некрасова, ул. Луначарского от пер. Черноморского до пер. Куникова, ул. Макаровского от пер. Черноморского до пер. Куникова | 77 | 135 | 4485 | 2613,0 |
| 5 | РП-5 | Реконструкция существующих линий: ул. Мира от проспекта Зои Космодемьянской до пер. О. Кошевого, пер. Коллонтаевский от ул. Кондаурова до ул. Мира. Строительство новых линий: ул. Комсомольская от проспекта Зои Космодемьянской до пер. Осипенко, пер. О. Кошевого от ул. Мира до ул. Московской | 45 | 65 | 1860 | 1357,8 |
| 6 | РП-6 | Реконструкция существующих линий: ул. Севастопольская от ул. Васильева до ул. Калинина, ул. Макаровского от пер. Ломоносова до ул. Калинина | 20 | 21 | 1060 | 773,8 |
| ИТОГО: 12128,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-4 | Реконструкция существующих линий: пер. Панфилова от ул. Кирова до ул. Песчаной, ул. Кирова от пер. Панфилова до пер. Котовского, пер. Котовского от ул. Кирова до ул. Ростовской, ул. Ростовская от пер. Панфилова до конца улицы, пер. Новый. Строительство новых линий: ул. Кирова от пер. Котовского до пер. Панфилова, ул. М. Горького от пер. Куникова до пер. Панфилова, ул. Заречная, пер. Котовского от ул. Кирова до ул. Конечной | 204 | 204 | 6155 | 4493.1 |
| 2 | РП-8 | Реконструкция существующих линий: ул. Московская от ул. Чехова до бульвара Петровского | 10 | 26 | 390 | 280,8 |
| 3 | ТП-2 | Реконструкция существующих линий: ул. Привокзальная от ул. Измайлова до площади Победы, ул. Пирогова | 10 | 51 | 2280 | 1664,4 |
| 4 | ТП-6 | Реконструкция существующих линий: бульвар Петровский от ул. Мира до ул. Привокзальной, ул. Кондаурова от бульвара Петровского до ул. Измайлова | 43 | 43 | 1100 | 803 |
| 5 | ТП-7 | Реконструкция существующих линий: ул. Кирова от пер. Куникова до ул. Васильева, ул. Васильева от ул. Кирова до ул. Украинской, ул. Украинская, ул. Андреевская. Строительство новых линий: ул. Украинская от пер. Куникова до ул. Васильева, ул. Куйбышева от пер. Куникова до ул. Васильева | 130 | 130 | 3885 | 2836 |
| 6 | ТП-10 | Реконструкция существующих линий: ул. Васильева от ул. Инзенской до ул. Кирова, ул. Макаровского от ул. Васильева до пер. Черноморского | 59 | 59 | 1780 | 1299,4 |
| 7 | ТП-11 | Реконструкция существующих линий: ул. Украинская от ул. Калинина до пер. Достоевского. Строительство новых линий: ул. Киевская, пер. Кольцова, ул. Бондарная | 99 | 99 | 2970 | 2168,1 |
| 8 | ТП-12 | Реконструкция существующих линий: ул. Григория Мирошниченко от пер. Достоевского до ул. Калинина, ул. Калинина от ул. Кирова до ул. Чехова, пер. Урицкого от ул. Севастопольской до ул. Григория Мирошниченко, ул. Толстого от пер. Щорса до бульвара Петровского, ул. Московская от пер. Щорса до пер. Шмидта, пер. Достоевского от ул. Григория Мирошниченко до ул. Севастопольской | 108 | 108 | 3260 | 2379,8 |
| 9 | ТП-14 | Реконструкция существующих линий: спуск Пролетарский от ул. Энгельса до площади Азовского Осадного Сидения, ул. Лермонтова от спуска Пролетарского до спуска А. Невского, ул. Петровская от ул. Лермонтова до ул. Ярославского, спуск А. Невского, пер. Шмидта | 90 | 90 | 2740 | 2000,2 |
| ИТОГО: 17924,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-38 | Реконструкция существующих линий: пер. Карьерный, пер. Дружный, ул. Нагорная, ул. Мичурина от ул. Нагорной до ул. Московской, ул. Красногоровская от пер. Книжного до ул. Азовской, ул. Первомайская от пер. Тимирязева до пер. Павлова, пер Тимирязева от ул. Красногоровской до ул. Московской, пер Рабочий, пер. Книжный. Строительство новых линий: пер. Садовый, пер. Дачный | 185 | 185 | 5575 | 4069,7 |
| 2 | ТП-19 | Реконструкция существующих линий: ул. Дзержинского от площади Петровской до пер. Красноармейского, пер. Красноармейский от ул. Московской до ул. К. Либкнехта, ул. Береговая от пер. Речного до пер. Коллонтаевского, спуск Молокова, ул. Гоголя от пер. Красноармейского до ул. Измайлова, ул. Октябрьская от пер. Речного до проспекта Зои Космодемьянской, пер. Коллонтаевский от ул. Дзержинского до ул. Октябрьской. Строительство новых линий: ул. Гоголя от пер. Социалистического до проспекта Зои Космодемьянской, ул. Дзержинского от пер. Красноармейского до пер. Коллонтаевского, проспект Зои Космодемьянской от ул. Московской до ул. Береговой, ул. Береговая от пер. Социалистического до пер. Коллонтаевского, пер. Крупской, пер. Депутатский, пер. Морской, пер. Островского | 215 | 215 | 6450 | 4708,5 |
| 3 | ТП-21 | Реконструкция существующих линий: ул. Кондаурова от пер. Красноармейского до ул. Измайлова, ул. Комсомольская от проспекта Зои Космодемьянской до ул. Измайлова | 17 | 17 | 525 | 383,2 |
| 4 | ТП-26 | Реконструкция существующих линий: пер. Красноармейский от ул. Привокзальной до ул. Кондаурова, ул. Привокзальная от проспекта Зои Космодемьянской до ул. Измайлова, проспект Зои Космодемьянской от ул. Привокзальной до ул. Кондаурова | 37 | 37 | 1125 | 821,2 |
| 5 | ТП-34 | Реконструкция существующих линий: пер. Коллонтаевский от ул. Московской до ул. Ленина, проспект Зои Космодемьянской от ул. Ленина до ул. Московской, ул. Ленинградская от проспекта Зои Космодемьянской до пер. Осипенко, ул. Ленина от проспекта Зои Космодемьянской до пер. Осипенко. Строительство новых линий: ул. Толстого от проспекта Зои Космодемьянской до пер. Осипенко | 111 | 111 | 3350 | 2463,5 |
| 6 | ТП-130 | Реконструкция существующих линий: ул. Пушкина от пер. Маяковского до пер. Павлова. Строительство новых линий: пер. Тимирязева от ул. Железнодорожной до ул. Ленина, пер. Мичурина от ул. Железнодорожной до ул. Ленина, пер. Павлова от ул. Комсомольской до ул. Ленина, ул. Комсомольская от пер. Маяковского до пер. Павлова, ул. Мира от пер. Маяковского до пер. Павлова | 145 | 145 | 4350 | 3175 |
| 7 | ТП-36 | Реконструкция существующих линий: ул. Ульянова, пер. Музыкальный, пер. Академический, пер. Университетский, пер. Газетный | 65 | 65 | 1950 | 1423,5 |
| 8 | ТП-41 | Реконструкция существующих линий: ул. Оборонная, ул. Нагорная от 8-й линии до пер. Маяковского, пер. Карьерный от ул. 8-й линии до пер. Маяковского. Строительство новых линий: ул. 6-я линия, ул. 7-я линия, ул. 8-я линия, пер. Котова | 65 | 65 | 1950 | 1423,5 |
| 9 | ТП-44 | Реконструкция существующих линий: ул. Ленина от ул. Измайлова до проспекта Зои Космодемьянской, пер. Красноармейский от ул. Московской до ул. Мира, ул. Измайлова от ул. Ленина до ул. Мира | 91 | 91 | 2750 | 2007,5 |
| 10 | ТП-47 | Реконструкция существующих линий: ул. Мира от пер.О. Кошевого до пер. Осипенко, пер.О. Кошевого от ул. Мира до ул. Кондаурова, ул. Крымская от пер. О.Кошевого до пер. Осипенко, ул. Кондаурова от пер. Коллонтаевского до пер. Маяковского, пер. Осипенко от ул. Кондаурова до ул. Привокзальной | 82 | 82 | 2480 | 1810,4 |
| 11 | ТП-69 | Реконструкция существующих линий: пер. Седошенко от ул. Московской до ул. Береговой, пер. Кириченко от ул. Московской до пер. Карьерного, пер. Чеботарева | 57 | 57 | 1725 | 1259,2 |
| 12 | ТП-73 | Реконструкция существующих линий: пер. Павлова от ул. Московской до ул. Красногоровской. Строительство новых линий: ул. Матросова, пер. Пугачева, пер. Красный, ул. Ватутина, пер. Тихий, пер. Волгоградский, ул. Ленинградская от пер. Ст. Разина до пер. Павлова, ул. Толстого от пер. Ст. Разина до пер. Павлова | 105 | 105 | 3150 | 2299,5 |
| ИТОГО: 25844,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-101 | Реконструкция существующих линий: пер Короткий, ул. Матросова от пер. Короткого, ул. Солнечная | 93 | 93 | 2860 | 2100,0 |
| 2 | ТП-114 | Реконструкция существующих линий: пер. Маяковского от ул. Кондаурова до ул. Московской, ул. Мира от пер. Мичурина до пер. Димитрова, ул. Пушкина от пер. Маяковского до пер. Осипенко, ул. Ленина от пер. Маяковского до пер. Димитрова | 91 | 91 | 2750 | 2007,5 |
| 3 | ТП-07 | Реконструкция существующих линий: ул. Дружбы | 32 | 32 | 920 | 700,0 |
| 4 | ТП-125 | Реконструкция существующих линий: ул. Корнилова, ул. Нахимова, ул. Рахманинова, ул. Аверина, ул. Пришвина | 36 | 36 | 1000 | 1100,0 |
| 5 | ТП-110 | Реконструкция существующих линий: ул. Гагарина, ул. Кутузова, ул. Репина, ул. Чайковского, ул. Есенина, ул. Садовая, ул. Жукова, ул. Верещагина, ул. Цветаевой, ул. Васнецова | 95 | 95 | 1050 | 600,0 |
| 6 | ТП-115 | Реконструкция существующих линий: ул. Инзенская | 40 | 40 | 1300 | 700,0 |
| 7 | ТП-129 | Реконструкция существующих линий: ул. хутор Задонье | 43 | 43 | 1740 | 844,2 |
| 8 | КТП-5 | Реконструкция существующих линий: ул. Севастопольская. Строительство новых линий: пер. Куникова от ул. Песчаной до ул. Кирова, ул. Горького от пер. Панфилова до пер. Куникова | 36 | 36 | 1060 | 2200,0 |
| 9 | ТП-65 | Реконструкция существующих линий: пер. Осипенко от ул. Кондаурова до ул. Ленина, ул. Мира от пер. Осипенко до пер. Димитрова, ул. Комсомольская от пер. Осипенко до пер. Безымянного, пер. Безымянный от ул. Кондаурова до ул. Мира. Строительство новых линий: ул. Пушкина от пер. Кошевого до пер. Осипенко | 72 | 72 | 2250 | 3500,0 |
| 10 |  | Строительство новых линий Кагальницкое шоссе от пер. Литейного до выезда из города | 64 | 64 | 2200 | 4308,0 |
| ИТОГО: 18059,7 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 73957,5 |  |  |  |  |  |  |