Перечень объектов, в отношении которых планируется муниципальным образованием «город Азов» заключение в 2017 году концессионного соглашения 

Котельная №2:

- Котельная №2 с оборудованием во встроенном помещении:

Адрес нахождения: город Азов, Петровский бульвар, 3
Площадь котельной, кв.м - 157,60

Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час - 2,4

Год постройки (либо кап. ремонта) - 1958

Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000125:178
- Тепловые сети от котельной №2 (Петровский бульвар, 3)

Протяженность тепловой сети, км - 1,536

Год постройки (либо кап. ремонта) - 1958

Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3526
Котельная №3:

- Котельная №3 с оборудованием в отдельно стоящем здании:

Адрес нахождения: город Азов, ул. Макаровского, 30
Площадь котельной, кв.м – 553,00
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 22,5

Год постройки (либо кап. ремонта) - 1967
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000078:356
- Тепловые сети от котельной №3 (ул. Макаровского, 30)

Протяженность тепловой сети, км – 12,487
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1967
Износ бухгалтерский – 75%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3587

Котельная №4:

- Котельная №4 с оборудованием в отдельно стоящем здании:

Адрес нахождения: город Азов, ул.Победы, 6
Площадь котельной, кв.м – 100,00
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 3,6

Год постройки (либо кап. ремонта) - 1980
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000302:200
- Тепловые сети от котельной №4 (ул.Победы, 6)

Протяженность тепловой сети, км – 4,16
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1980
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000302:299

Котельная №5:

- Котельная №5 с оборудованием во встроенном помещении:

Адрес нахождения: город Азов, проспект Зои Космодемьянской, 89
Площадь котельной, кв.м – 243,3
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час - 2,4

Год постройки (либо кап. ремонта) - 1956
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000175:143
- Тепловые сети от котельной №5 (проспект Зои Космодемьянской, 89)

Протяженность тепловой сети, км – 2,643
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1956
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000175:1106

Котельная №6:

- Котельная №6 с оборудованием в отдельно стоящем здании:

Адрес нахождения: город Азов, ул.Измайлова, 71
Площадь котельной, кв.м – 241,9
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 3,05

Год постройки (либо кап. ремонта) - 1968
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000145:206
- Тепловые сети от котельной №6 (ул.Измайлова, 71)

Протяженность тепловой сети, км – 2,099
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1968
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3562

Котельная №7:

- Котельная №7 с оборудованием во встроенном помещении:

Адрес нахождения: город Азов, ул. Кондаурова, 20
Площадь котельной, кв.м – 153,10
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 1,8
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1963
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000173:169
- Тепловые сети от котельной №7 (ул. Кондаурова, 20)

Протяженность тепловой сети, км – 1,521
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1963
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000173:167

Котельная №8:

- Котельная №8 с оборудованием в отдельно стоящем здании:

Адрес нахождения: город Азов, Кагальницкое шоссе, 3
Площадь котельной, кв.м – 101,9
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 2,4

Год постройки (либо кап. ремонта) - 1980
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000138:195
- Тепловые сети от котельной №8 (Кагальницкое шоссе, 3)

Протяженность тепловой сети, км – 0,34
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1980
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000360:96

Котельная №9:

- Котельная №9 с оборудованием в отдельно стоящем здании:

Адрес нахождения: город Азов, ул. Инзенская, 9Б
Площадь котельной, кв.м – 153,9
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 10,08

Год постройки (либо кап. ремонта) – 1977 (2012)
Износ бухгалтерский – 20%
Кадастр (номер) – 61-61-20/012/2006-113
- Тепловые сети от котельной №9 (ул. Инзенская, 9Б)

Протяженность тепловой сети, км – 5,819
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1977
Износ бухгалтерский – 46%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3540

Котельная №10:

- Котельная №10 с оборудованием во встроенном помещении:

Адрес нахождения: город Азов, ул. Измайлова, 53
Площадь котельной, кв.м – 188,30
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 3,52
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1977
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3214
- Тепловые сети от котельной №10 (ул. Измайлова, 53)

Протяженность тепловой сети, км – 2,775
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1977
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3590

Котельная №11:

- Котельная №11 с оборудованием в отдельно стоящем здании:

Адрес нахождения: город Азов, ул. Победы, 17
Площадь котельной, кв.м – 268,40
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 3,6

Год постройки (либо кап. ремонта) – 1982
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) – 61:45:0000431:163
- Тепловые сети от котельной №11 (ул. Победы, 17)

Протяженность тепловой сети, км – 1,621
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1982
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3527

Котельная №12:

- Котельная №12 с оборудованием во встроенном помещении:

Адрес нахождения: город Азов, ул. Московская, 59
Площадь котельной, кв.м – 142,00
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 2,4
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1969
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000154:232
- Тепловые сети от котельной №12 (ул. Московская, 59)

Протяженность тепловой сети, км – 0,792
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1969
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000154:128

Котельная №13:

- Котельная №13 с оборудованием во встроенном помещении:

Адрес нахождения: город Азов, ул. Пирогова, 10
Площадь котельной, кв.м – 302,40
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 3,0
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1958
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000174:200
- Тепловые сети от котельной №13 (ул. Пирогова, 10)

Протяженность тепловой сети, км – 2,251
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1958
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000174:202

Котельная №14:

- Котельная №14 с оборудованием во встроенном помещении:

Адрес нахождения: город Азов, спуск Александра Невского, 16
Площадь котельной, кв.м – 109,2
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 1,2
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1957
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000189:1576
- Тепловые сети от котельной №14 (спуск Александра Невского, 16)

Протяженность тепловой сети, км – 0,164
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1957
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000095:125

Котельная №15:

- Котельная №15 с оборудованием во встроенном помещении:

Адрес нахождения: город Азов, пер. Коллонтаевский, 84
Площадь котельной, кв.м – 153,7
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 3,0
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1962
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000199:117
- Тепловые сети от котельной №15 (пер. Коллонтаевский, 84)

Протяженность тепловой сети, км – 1,829
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1962
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3552

Котельная №16:

- Котельная №16 с оборудованием во встроенном помещении:

Адрес нахождения: город Азов, ул.Привокзальная, 39
Площадь котельной, кв.м – 87,8
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 2,4
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1967
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000200:939
- Тепловые сети от котельной №16 (ул.Привокзальная, 39)

Протяженность тепловой сети, км – 0,935
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1967
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3528

Котельная №17:

- Котельная №17 с оборудованием в отдельно стоящем здании:

Адрес нахождения: город Азов, ул. Красногоровская, 33
Площадь котельной, кв.м – 173,5
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 3,6

Год постройки (либо кап. ремонта) – 1972
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) – 61:45:0000400:190
- Тепловые сети от котельной №17 (ул. Красногоровская, 33)

Протяженность тепловой сети, км – 3,499
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1972
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3529

Котельная №18:

- Котельная №18 с оборудованием во встроенном помещении:

Адрес нахождения: город Азов, ул.Измайлова, 56
Площадь котельной, кв.м – 231,30
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 3,6
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1977
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000325:180
- Тепловые сети от котельной №18 (ул. Измайлова, 56)

Протяженность тепловой сети, км – 5,092
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1977
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3546

Котельная №20:

- Котельная №20 с оборудованием во встроенном помещении:

Адрес нахождения: город Азов, площадь Петровская, 3
Площадь котельной, кв.м – 185,10
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 3,0
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1966
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:00000126:117
- Тепловые сети от котельной №20 (площадь Петровская, 3)

Протяженность тепловой сети, км – 0,836
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1966
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3539

Котельная №21:

- Котельная №21 с оборудованием в отдельно стоящем здании:

Адрес нахождения: город Азов, пер.Социалистический, 61
Площадь котельной, кв.м – 278,9
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 4,2

Год постройки (либо кап. ремонта) – 1975
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) – 61-61-02/012/2006-187
- Тепловые сети от котельной №21 (пер.Социалистический, 61)

Протяженность тепловой сети, км – 3,775
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1975
Износ бухгалтерский – 80%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:198

Котельная №22:

- Котельная №22 с оборудованием во встроенном помещении:

Адрес нахождения: город Азов, ул.Ленина, 266
Площадь котельной, кв.м – 115,3
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 2,4
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1987
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000306:348
- Тепловые сети от котельной №22 (ул.Ленина, 266)

Протяженность тепловой сети, км – 2,163
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1987
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3532

Котельная №23:

- Котельная №23 с оборудованием в отдельно стоящем здании:

Адрес нахождения: город Азов, пер. Степана Разина, 3Б
Площадь котельной, кв.м – 375,0
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 6,8

Год постройки (либо кап. ремонта) – 1970
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) – 61:45:0000282:326
- Тепловые сети от котельной №23 (пер. Степана Разина, 3Б)

Протяженность тепловой сети, км – 3,502
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1970
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3538

Котельная №24:

- Котельная №24 с оборудованием в отдельно стоящем здании:

Адрес нахождения: город Азов, пер. Безымянный, 4
Площадь котельной, кв.м – 169,5
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 3,6

Год постройки (либо кап. ремонта) – 1977
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) – 61:45:0000233:288
- Тепловые сети от котельной №24 (пер. Безымянный, 4)

Протяженность тепловой сети, км – 2,705
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1977
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3547

Котельная №25:

- Котельная №25 с оборудованием в отдельно стоящем здании:

Адрес нахождения: город Азов, ул. Толстого, 104
Площадь котельной, кв.м – 454,6
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 5,28

Год постройки (либо кап. ремонта) – 1970
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) – 61-61-02/012/2006-127
- Тепловые сети от котельной №25 (ул. Толстого, 104)

Протяженность тепловой сети, км – 3,988
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1970
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3537

Котельная №27:

- Котельная №27 с оборудованием в отдельно стоящем здании:

Адрес нахождения: город Азов, Петровский бульвар, 20
Площадь котельной, кв.м – 267,5
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 3,6

Год постройки (либо кап. ремонта) – 1971
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) – 61:45:0000114:440
- Тепловые сети от котельной №27 (Петровский бульвар, 20)

Протяженность тепловой сети, км – 1,823
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1971
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3564

Котельная №28:

- Котельная №28 с оборудованием во встроенном помещении:

Адрес нахождения: город Азов, ул.Привокзальная, 43
Площадь котельной, кв.м – 113,4
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 2,4
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1968
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000200:239
- Тепловые сети от котельной №28 (ул.Привокзальная, 43)

Протяженность тепловой сети, км – 1,428
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1968
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000200:1057

Котельная №29:

- Котельная №29 с оборудованием во встроенном помещении:

Адрес нахождения: город Азов, ул.Мира, 26
Площадь котельной, кв.м – 126,6
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 1,7
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1956
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000178:145
- Тепловые сети от котельной №29 (ул.Мира, 26)

Протяженность тепловой сети, км – 1,036
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1956
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000178:193

Котельная №30:

- Котельная №30 с оборудованием в отдельно стоящем здании:

Адрес нахождения: город Азов, ул.Мира, 102
Площадь котельной, кв.м – 489,50
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 7,92

Год постройки (либо кап. ремонта) – 1976
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) – 61:45:0000236:303
- Тепловые сети от котельной №30 (ул.Мира, 102)

Протяженность тепловой сети, км – 3,109
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1976
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3561

Котельная №31:

- Котельная №31 с оборудованием в отдельно стоящем здании:

Адрес нахождения: город Азов, ул.Московская, 60/24
Площадь котельной, кв.м – 12,10
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 0,12

Год постройки (либо кап. ремонта) – 2002
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) – 61:45:0000263:224
- Тепловые сети от котельной №31 (ул.Московская, 60/24)

Протяженность тепловой сети, км – 0,14
Год постройки (либо кап. ремонта) - 2002
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000139:235

Котельная №32:

- Котельная 32 с оборудованием во встроенном помещении:

Адрес нахождения: город Азов, ул.Измайлова, 61
Площадь котельной, кв.м – 93,10
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 1,2
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1951
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000147:195
- Тепловые сети от котельной №32 (ул.Измайлова, 61)

Протяженность тепловой сети, км – 1,544
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1951
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000147:360

Котельная №33:

- Котельная 33 с оборудованием во встроенном помещении:

Адрес нахождения: город Азов, ул.Измайлова, 37/41
Площадь котельной, кв.м – 174,2
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 2,4
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1969
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000151:571
- Тепловые сети от котельной №33 (ул.Измайлова, 37/41)

Протяженность тепловой сети, км – 0,751
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1969
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000151:110

Котельная №34:

- Котельная 34 с оборудованием во встроенном помещении:

Адрес нахождения: город Азов, пер.Западный, 4
Площадь котельной, кв.м – 94,9
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/час – 1,2
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1976
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000023:1690
- Тепловые сети от котельной №34 (пер.Западный, 4)

Протяженность тепловой сети, км – 0,378
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1976
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000023:1714

Комплекс сооружений ЦТП:

Адрес нахождения: город Азов, ул.Мира, 97
Площадь, кв.м – 81,3

Кадастр (номер) - 61:45:0000247:151

Тепловая сеть от котельной ОАО «Азовский морской порт» (город Азов, ул. Петровская, 2)

Протяженность тепловой сети, км – 0,62
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1982
Износ бухгалтерский – 96%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3536

Тепловая сеть от котельной МП «Азовводоканал» (город Азов, пер. Осипенко, 11)

Протяженность тепловой сети, км – 0,577
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1987
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3531

Тепловая сеть от котельной АО «Азовский оптико-механический завод» (город Азов, ул. Промышленная, 5)

Протяженность тепловой сети, км – 19,949
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1970
Износ бухгалтерский – 70%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3606

Тепловая сеть от котельной АО «Азовский оптико-механический завод» на МКД по адресу: ул.Литейная, 9/22 (город Азов, ул. Промышленная, 5)

Протяженность тепловой сети, км – 1,58
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1970
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000000:3563

Тепловая сеть от котельной по адресу ул.Дружбы, 7

Протяженность тепловой сети, км – 1,214
Год постройки (либо кап. ремонта) - 1994
Износ бухгалтерский – 100%
Кадастр (номер) - 61:45:0000349:373

Административное здание, сооружения, машины и оборудования, транспортные средства, офисное оборудование

Адрес нахождения: город Азов, ул.Дружбы, 7
