| Стройка: | Комплексный капитальный ремонт МОУ СОШ №13 г. Азова, расположенной по адресу: г. Азов Ростовской области, пер. Осипенко,58 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | общестроительные работы |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-14 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на система охранной сигнализации в здании школы |  |  |  |
| Основание: проект, раздел ОС |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 23.315 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: |  | 2.256 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 20.786 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.111 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 1.087 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1. | ТЕРм 10-08-001-2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый, шт. | 1 | 127.82 | 0.87 | 127.82 | 117.70 | 0.87 | 11.7 | 11.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 117.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ТЕРм 10-08-003-3 | Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля, шт. | 1 | 39.85 | 0.71 | 39.85 | 36.76 | 0.71 | 3.6 | 3.6 |
|  |  |  |  | 36.76 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ТЕРм 08-01-121-6 | Аккумулятор кислотный стационарный тип: С-10, СK-10, С-12, СK-12, шт. | 1 | 128.54 |  | 128.54 | 49.54 |  | 5.15 | 5.15 |
|  |  |  |  | 49.54 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕРм 10-08-003-1 | монтаж оповещателей, шт | 1 | 80.78 | 0.71 | 80.78 | 77.38 | 0.71 | 7.92 | 7.92 |
|  |  |  |  | 77.38 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕРм 10-08-002-1 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, шт. | 36 | 9.12 | 0.33 | 328.32 | 290.88 | 11.88 | 0.84 | 30.24 |
|  |  |  |  | 8.08 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕРм 08-02-399-1 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6, 100 м | 7.1 | 96.54 | 41.66 | 685.43 | 234.94 | 295.79 | 3.52 | 24.992 |
|  |  |  |  | 33.09 | 16.71 |  |  | 118.64 | 1.58 | 11.218 |
| 7. | ТЕРм 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25, шт. | 1 | 51.44 | 1.66 | 51.44 | 14.84 | 1.66 | 1.56 | 1.56 |
|  |  |  |  | 14.84 | 0.04 |  |  | 0.04 | 0.004 | 0.004 |
| 8. | ТЕРм 10-08-019-1 | Коробка ответвительная на стене, шт. | 30 | 5.13 |  | 153.90 | 146.70 |  | 0.5 | 15 |
|  |  |  |  | 4.89 |  |  |  |  |  |  |
|  | материалы системы ОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТССЦ 549-5007-0413 | Извещатели охранные контактные: ИО 102-26, шт. | 8 | 45.80 |  | 366.40 |  |  |  |  |
| 10. | ТССЦ 549-5007-0504 | Извещатели охранные для закрытых помещений: Арфа (ИО 329-3), шт. | 20 | 289.00 |  | 5 780.00 |  |  |  |  |
| 11. | ТССЦ 549-5007-0540 | Извещатели охранные для закрытых помещений: Фотон-10, шт. | 8 | 323.00 |  | 2 584.00 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТССЦ 549-5007-2107 | Приборы приемно-контрольные: Сигнал-20П, шт. | 1 | 1 386.00 |  | 1 386.00 |  |  |  |  |
| 13. | ТССЦ 549-5007-1333 | Источники питания : СКАТ 1200Т, шт. | 1 | 664.00 |  | 664.00 |  |  |  |  |
| 14. | ТССЦ 549-5007-0104 | Аккумуляторы: АКБ-7А, шт. | 1 | 206.00 |  | 206.00 |  |  |  |  |
| 15. | ТССЦ 549-5007-1748 | Оповещатели: ПКИ-СП12, шт. | 1 | 72.20 |  | 72.20 |  |  |  |  |
|  | КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТССЦ 508-5001-0101 | Шнур соединительный гибкий, со скрученными жилами, с ПВХ изоляцией и в оболочке, марки ШВВП, с числом жил и сечением 2х0,5 мм2, 1000 м | 0.005 | 1 270.00 |  | 6.35 |  |  |  |  |
| 17. | ТССЦ 507-5007-0107 | Провод соединительный со стальной жилой, с изоляцией и в оболочке из резины, марки ПВС, с числом жил и сечением 3х1,5 кв.мм, 1000 м | 0.005 | 4 826.00 |  | 24.13 |  |  |  |  |
| 18. | ТССЦ 504-8001-0101 | Кабель CQR4*0.22, 1000 м | 0.7 | 2 012.00 |  | 1 408.40 |  |  |  |  |
|  | монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТССЦ 514-5001-1408 | Короба, каналы кабельные ПВХ, производство Польша, размером 40х25 мм, м | 15 | 9.82 |  | 147.30 |  |  |  |  |
| 20. | ТССЦ 514-5001-1201 | Кабельные каналы EMMITER 10х15, м | 695 | 9.97 |  | 6 929.15 |  |  |  |  |
| 21. | ТССЦ 512-1032 | Коробки универсальные для сети проводного вещания: КРН-4/1, шт. | 30 | 4.50 |  | 135.00 |  |  |  |  |
| 22. | ТССЦ 545-0008-0101 | Выключатели автоматические, шт. | 1 | 131.00 |  | 131.00 |  |  |  |  |
| 23. | ТССЦ 101-1762 | Шурупы-саморезы, шт. | 2100 | 0.13 |  | 273.00 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 21 709.01 | 968.74 | 311.62 |  | 100.162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 118.68 |  | 11.222 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  | 2 256.00 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  | 2 256.00 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 180.01 | 968.74 | 311.62 |  | 100.162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 118.68 |  | 11.222 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 17 583.93 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2, 4, 5, 8; %=95 - по стр. 3, 6, 7) |  |  |  |  | 932.64 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 4, 5, 8; %=65 - по стр. 3, 6, 7) |  |  |  |  | 673.35 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 20 786.00 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 273.00 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 273.00 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 273.00 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 23 315.00 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 932.64 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 673.35 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1-8) |  |  |  |  | 6.19 |  |  |  |  |

| Составил: | Макарова Е.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Коваленко А.А. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| Стройка: | Комплексный капитальный ремонт МОУ СОШ №13 г. Азова, расположенной по адресу: г. Азов Ростовской области, пер. Осипенко,58 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | капитальный ремонт хозблока |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-02 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на система охранной сигнализации, оповещения о пожаре (хозблок). |  |  |  |
| Основание: проект раздел ОПС |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 34.491 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: |  | 2.462 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 29.435 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.251 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 2.437 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | ТЕРм 10-08-001-2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый, шт. | 1 | 127.82 | 0.87 | 127.82 | 117.70 | 0.87 | 11.7 | 11.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 117.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ТЕРм 10-08-003-3 | Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля, шт. | 1 | 39.85 | 0.71 | 39.85 | 36.76 | 0.71 | 3.6 | 3.6 |
|  |  |  |  | 36.76 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ТЕРм 08-01-121-6 | Аккумулятор кислотный стационарный тип: С-10, СK-10, С-12, СK-12, шт. | 2 | 128.54 |  | 257.08 | 99.08 |  | 5.15 | 10.3 |
|  |  |  |  | 49.54 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕРм 10-08-003-1 | монтаж оповещателей, шт | 5 | 80.78 | 0.71 | 403.90 | 386.90 | 3.55 | 7.92 | 39.6 |
|  |  |  |  | 77.38 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕРм 10-08-002-1 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, шт. | 51 | 9.12 | 0.33 | 465.12 | 412.08 | 16.83 | 0.84 | 42.84 |
|  |  |  |  | 8.08 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕРм 08-02-399-1 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6, 100 м | 8 | 96.54 | 41.66 | 772.32 | 264.72 | 333.28 | 3.52 | 28.16 |
|  |  |  |  | 33.09 | 16.71 |  |  | 133.68 | 1.58 | 12.64 |
| 7. | ТЕРм 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25, шт. | 1 | 51.44 | 1.66 | 51.44 | 14.84 | 1.66 | 1.56 | 1.56 |
|  |  |  |  | 14.84 | 0.04 |  |  | 0.04 | 0.004 | 0.004 |
| 8. | ТЕРм 10-08-019-1 | Коробка ответвительная на стене, шт. | 28 | 5.13 |  | 143.64 | 136.92 |  | 0.5 | 14 |
|  |  |  |  | 4.89 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕРм 10-08-005-3 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим, 100 м | 2.55 | 584.81 | 54.60 | 1 491.27 | 834.05 | 139.23 | 34 | 86.7 |
|  |  |  |  | 327.08 |  |  |  |  |  |  |
|  | материалы системы ОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТССЦ 549-5007-0413 | Извещатели охранные контактные: ИО 102-26, шт. | 11 | 45.80 |  | 503.80 |  |  |  |  |
| 11. | ТССЦ 549-5007-0836 | Извещатели пожарные: ИП 212-3СУ, шт. | 25 | 149.00 |  | 3 725.00 |  |  |  |  |
| 12. | ТССЦ 549-5007-0862 | Извещатели пожарные: ИПР-И, шт. | 5 | 96.30 |  | 481.50 |  |  |  |  |
| 13. | ТССЦ 549-5007-0504 | Извещатели охранные для закрытых помещений: Арфа (ИО 329-3), шт. | 3 | 289.00 |  | 867.00 |  |  |  |  |
| 14. | ТССЦ 549-5007-0540 | Извещатели охранные для закрытых помещений: Фотон-10, шт. | 7 | 323.00 |  | 2 261.00 |  |  |  |  |
| 15. | ТССЦ 549-5007-1705 | Оповещатели: ПКИ-СП12, шт. | 5 | 64.20 |  | 321.00 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТССЦ 549-5007-2107 | Приборы приемно-контрольные: Сигнал-20П, шт. | 1 | 1 386.00 |  | 1 386.00 |  |  |  |  |
| 17. | ТССЦ 549-5007-1333 | Источники питания : СКАТ 1200Т, шт. | 1 | 664.00 |  | 664.00 |  |  |  |  |
| 18. | ТССЦ 549-5007-0104 | Аккумуляторы: АКБ-7А, шт. | 2 | 206.00 |  | 412.00 |  |  |  |  |
| 19. | ТССЦ 549-5007-1748 | Оповещатели: ПКИ-СП12, шт. | 1 | 72.20 |  | 72.20 |  |  |  |  |
|  | КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТССЦ 508-5001-0101 | Шнур соединительный гибкий, со скрученными жилами, с ПВХ изоляцией и в оболочке, марки ШВВП, с числом жил и сечением 2х0,5 мм2, 1000 м | 0.32 | 1 270.00 |  | 406.40 |  |  |  |  |
| 21. | ТССЦ 507-5007-0107 | Провод соединительный со стальной жилой, с изоляцией и в оболочке из резины, марки ПВС, с числом жил и сечением 3х1,5 кв.мм, 1000 м | 0.005 | 4 826.00 |  | 24.13 |  |  |  |  |
| 22. | ТССЦ 504-8001-0101 | Кабель CQR4*0.22, 1000 м | 0.55 | 2 012.00 |  | 1 106.60 |  |  |  |  |
| 23. | ТССЦ 507-5012-0604 | Провод марки КПСВЭВ1 с числом жил и сечением, мм2: 2х0,75, 1000 м | 0.17 | 9 000.00 |  | 1 530.00 |  |  |  |  |
| 24. | ТССЦ 501-5011-0408 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, с медными жилами на напряжение 660 В, в PVC изоляции, не поддерживающей горение, марки ВВГнг-0.66 (круглый), с числом жил и сечением, мм2: 3х2.5, 1000 м | 0.01 | 6 940.00 |  | 69.40 |  |  |  |  |
|  | монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТССЦ 514-5001-1408 | Короба, каналы кабельные ПВХ, производство Польша, размером 40х25 мм, м | 90 | 9.82 |  | 883.80 |  |  |  |  |
| 26. | ТССЦ 514-5001-1201 | Кабельные каналы EMMITER 10х15, м | 710 | 9.97 |  | 7 078.70 |  |  |  |  |
| 27. | ТССЦ 512-1032 | Коробки универсальные для сети проводного вещания: КРН-4/1, шт. | 20 | 4.50 |  | 90.00 |  |  |  |  |
| 28. | ТССЦ 512-1006 | Коробки распределительные телефонные: КРТП-10, шт. | 8 | 306.00 |  | 2 448.00 |  |  |  |  |
| 29. | ТССЦ 545-0008-0101 | Выключатели автоматические, шт. | 1 | 131.00 |  | 131.00 |  |  |  |  |
| 30. | ТССЦ 103-0008 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 51 | 50.60 |  | 2 580.60 |  |  |  |  |
| 31. | ТССЦ 534-0136-0205 | Отводы крутоизогнутые 90 град. по ГОСТ 17375-2001 из низкоуглеродистой стали (сталь марки 09Г2С) 76х3.5, шт. | 2 | 44.70 |  | 89.40 |  |  |  |  |
| 32. | ТССЦ 101-1762 | Шурупы-саморезы, шт. | 100 | 0.13 |  | 13.00 |  |  |  |  |
| 33. | ТССЦ 549-5007-2137 | Приборы приемно-контрольные: УКШ-1, шт. | 1 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 30 976.97 | 2 303.05 | 496.13 |  | 238.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 133.72 |  | 12.644 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  | 2 462.00 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  | 2 462.00 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 25 921.37 | 2 303.05 | 496.13 |  | 238.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 133.72 |  | 12.644 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 22 168.93 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2, 4, 5, 8, 9; %=95 - по стр. 3, 6, 7) |  |  |  |  | 2 026.27 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 4, 5, 8, 9; %=65 - по стр. 3, 6, 7) |  |  |  |  | 1 487.68 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 29 435.32 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 580.60 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 580.60 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 34 490.92 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 026.27 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 487.68 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1-9) |  |  |  |  | 18.69 |  |  |  |  |

| Составил: | Макарова Е.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Коваленко А.А. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |